0516

华电环保系统需求点整理

组织策划一个科技项目。项目内容分为 11 个方面，其中：

数据源：

- 第一方面是需要从环保数据网上面抓取相关的 NOx、氧、温度、流量、压力、分钟、小时、日、月、季、年报、实时数据。

- 第二种数据来源是来源于集团环保数据平台，上面的数据同上

3. 第三种数据来源于公司的 SIS 系统，可以抓取机组负荷运行数据和环保脱硝数据，例如：

(a) 尿素用量、流量

(b) 空压机压力、尿素压力

(c) SCR 前后的 NOx 浓度等

这些数据将作为辅助判定环保设施是否正常运行的依据

通过以上的数据源生成自己的数据库，对氮氧化物、氧、温度、湿度、流量等数据进行品质的分析判断。

主要功能包括：

1. 异常判定与报警

针对分钟数据不变、小时数据无变化，以及数值超标或不在正常运行范围内的情况，系统将提示并出现报警。

2. 实时数据计算与预警

对实时的小时数据进行计算，评估剩余小时数据的安全值并进行预警。

3. 数据传输效率与报警配置

对数据传输的有效率进行抓取和统计。当数据传输效率偏低时，系统将自动生成预警。

4. 报警阈值可配置

系统支持对各类报警值进行可配，涵盖以下数值类型：

(a) 小时均值

(b) 分钟数值

(c) 日值

用户可以针对特定参数（如氮氧化物、氧含量、温度等）进行可选配置，并根据设定逻辑触发报警。

并对以上的报警信息进行分类统计异常信息。

例如，以时间段可选的形式，选取该时间段内的异常信息，并按类别进行分类统计数量。以周报、月报、年报的形式进行报送。

二、第二大类别的功能是创建 CEMS(大气污染物监测) 设备的台账。

主要功能包括：

1. 记录设备的安装时间、可用时间以及已用时间

2. 进行预期寿命的更换提醒，并做好维护与更换记录

3. 记录设备型号、厂家、相关图纸、说明书、手册以及排故的方法

备品备件管理：

1. 建立备品备件的分类定额

2. 建立备品备件台账

(a) 记录采购时间、生产时间及到货时间

3. 实现库存预警与采购联动

(a) 当备件被领取后，数量低于额定额时，系统自动发出预警提醒，并提示进行采购

4. 备件寿命管理

(a) 如果备件的库存寿命超标，系统将进行寿命到期提醒

三、 自动化环保报表报告生成

(a) 从第一项的 1、2、3 数据源以及集团的其他平台抓取相关数据，生成环保报表

(b) 如果环保的月度、季度、年度总结报告有固定模板，系统可自动抓取相关数据进行填报，生成对应的月报、季报、年报；

(c)其他自动化的报表由各部门提供模板，提出需求

四、企业环保信息管理

(1) 企业的基本信息建立台账

(2) 排污许可证上传系统，进行排污许可证的变更台账管理

(3) 排污许可证信息展示

（4）排放标准展示

将现有的排放标准进行电子化识别并展示出来。识别排污许可证的各种污染物排放指标、排放允许值以及排放的检测方法

五、CEMS 设备定期工作管理

对我们的定期  CEMS 设备工作进行管理，包括每天、每周、每月及每季度的工作记录。具体流程如下：

1. 拍照识别与上传：

对各项工作记录进行拍照识别，并上传至服务器。

2. 标准判定：

由服务器根据工作标准（给定标准，排污要求），判定我们的定期工作是否执行到位，数据是否满足相关要求。

3. 工作预警：

系统会进行到期提醒(每周、每月、每季度的工作需要提前通知：

A . 每周工作需提前 2 天

B  每月工作需提前 5 天

c. 每季度工作需提前 10 天)及工作预警。

六、对第三方比对监测报告进行质量判定，以及到期工作预警：

1. 判定第三方监测报告数据是否满足相关规范的要求

2. 对监测形式进行判断，判定监测的方法、频次、数据是否满足规范要求对形势进行判断

3. 建立第三方比对监测报告的台账历史记录（就是近几年的台账，每次去上面点就行。现在我弄了纸质台账，装到文件夹里面很方便，只要保证这个台账记录齐全就行；按照年份、季度、机组进行上传）

4. 对废气、废水、噪声 第三方比对监测报告进行预警：

由于该报告是每三个月监测一次，系统需提前 10 天进行到期工作预警

七. 建立一个环保工作的预警发布通知平台

这是一个公告；

八. 建立环保历史的一本台账：比如历次环保检查问题整改台账

记录问题发生时间、整改的情况、问题、验收人及整改人，整改材料，实施闭环管理

九. 环保培训

1. 收集环保制度及法规

(a) 集团及上级公司的环保制度

(b) 国家环保法律法规及相关规范

2. 培训实施与管理

(a) 基于上述资料生成题库（支持自动生成）

(b) 对公司环保人员进行在线培训

(c) 统计并记录培训成绩

十. AI 应用探索（作为项目二期的思路）

(a) 利用 AI 学习相关制度

(b) 通过上传集团及环保局的各类环保案例，结合公司实际情况进行风险预警